길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-9704

결재	주무관	시설관리과장
	조봉구	05/29 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황

구 분	5/22(화)	5/23(수)	5/24(목)	5/25(금)	5/26(토)	5/27(일)	5/28(월)	계
2017년	100,244	97,191	98,920	97,806	96,006	101,876	104,797	696,840
2018년	97,737	98,998	99,051	96,611	104,236	104,608	102,985	704,226
증 ․ 감	-2,507	1,807	131	-1,195	8,230	2,732	-1,812	7,386

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (5.15.~5.21.)	금주 공급량(㎥) (5.22.~5.28.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
695,716	704,226	8,510	1.22

○ 전년 대비 공급량 증·감 현황

전년 공급량(㎥) (2017.1.1.~5.28.)	금년 공급량(㎥) (2018.1.1.~5.28.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
13,639,262	14,417,031	777,769	5.70

○ 특이사항

- 2016.7.11. 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒  암사 수계로 변경.  끝.