문서번호	수도자재관리센터-8647
결재일자	2018.5.29.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
안병억		김경호	05/29 윤종민
협조

『2018년 제1회』

수도계량기 하자 심사 이행 결과 보고

2018. 5

『2018년 제1회』

수도계량기 하자 심사 이행  결과보고

2018년 제1회 수도계량기 하자 심사 결과 납품업체 귀책사유로

판정된 수도계량기 하자 처리 결과를 보고 드림.

⭘ 하자심사 결과

○ 납품업체 하자 수도계량기 : 1,056개(소형 1,047개, 대형 9개)

⭘ 하자이행 내역

○ 수도계량기 변상대금 및 철거․설치비 징수내역

구 분	변상대금(수도계량기)		철거․설치비		총액 (원, A+B)	비고
	수량(개)	금액(원, A)	수량(개)	금액(원, A)
합 계	51	5,504,500	1,056	17,454,240	22,958,740
소 형	50	2,418,820	1,047	14,758,450	17,177,270	납부완료
대 형	1	3,085,680	9	2,695,790	5,781,470	납부완료

○ 소형 수도계량기 대체품 납품내역

구 분	수량(개)	규격(mm)						비 고
		15	20	25	30	40	50
합 계	997	950	9	15	20	3	-	접선류 익차형

○ 대형 수도계량기 대체품 납품내역

구 분	수량(개)	규격(mm)						비 고
		80	100	150	200	250	300
합 계	8	4	-	4	-	-	-	기계식

⭘ 하자이행에 따른 업체 반출 내역

○ 소형 수도계량기 반출 내역

구 분	수량(개)	규격(mm)						비 고
		15	20	25	30	40	50
합 계	1,045	981	16	18	22	6	2
접선류 익차형	1,020	961	11	18	22	6	2
동파안전	25	20	5	-	-	-	-

○ ㈜위지트 동파안전 15mm 수도계량기 2개 미반출

- 우리 수도자재관리센터에서 처리

○ 대형 수도계량기 반출 내역

구 분	수량(개)	규격(mm)						비 고
		80	100	150	200	250	300
합 계	9	4	-	5	-	-	-
기 계 식	8	4	-	4	-	-	-
초음파식	1	-	-	1	-	-	-

붙  임 : 1. 수도계량기 하자변상 대금 산출내역서 1부

2. 납부내역서 각 1부

3. 하자 대체품 검사 결과 각 1부

4. 납품업체 하자품 반출증  각 1부. 끝.