책임대상 방문지도 결과 보고서

부분공개(6)		결재	★센터장	예방과장
신트리119안전센터-2317
□ 일 시 : 2018년 5월 29일			박노호	05/29 윤봉수
□ 대상명 : 신트리 테크노타운
□ 책임관 : 소방경 박노호
확 인 사 항	확 인 결 과			조 치 사 항
○ 비상구폐쇄,시건 방범철책 설치 등 인명피해 유발요인	방범철책 설치등 인명피해 유발요인 확인			인명피해 유발요인 발 생치 않도록 지도
○ 소화기 비치 등 소방시설 관리 유지 적정 여부	소화기등 소방시설 관리상태 확인			소방시설 유지관리 철 저도록 지도
○ 화기취급시설 안전사용 여부 (유류 ․ 전기 ․ 가스 등)	화기취급 시설 안전사용여부 확인			화기취급시 안전수칙 준수하도록 지도함
○ 소화전,비상소화장치 기능 유지 등 관리상태	옥내소화전 및 자동소방시설 확인 양호함			소방시설 유지관리 철 저도록 지도함
○소방통로확보 등 소방활동상 장애요인	소방통로확보등 소방활동상 장애요인 확인			유사시 대비 공사장 주 변 상시 소방통로 확보 토록 지도
○ 지역관계자 교육 ․ 불조심 홍보 및 특이사항	안전관리 적정여부 확인 (안전관리자 안상대외 5명)			관계자에게 안전관리 철저토록 지도(화재신 고 대피요령)