아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소화기 위치표지 개선 추진 결과 보고

1. 관련근거

가. 예방과-4218(2018.2.9.)호「2018년 보이는 소화기 설치 및 유지․관리 계획」

나.  예방과-5317(2018.2.21.)호「2018년 보이는 소화기 설치 및 유지․관리 계획 보고」

다.  예방과-9204(2018.3.27.)호「소화기 위치표지 개선 추진 계획 보고」

2. 2018년 보이는 소화기 설치 및 유지․관리 계획에 따라 특정소방대상물 관계인 주도

소방환경 조성을 위한 소화기 위치표지 개선 추진결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2018. 4. 2.~ 2018. 5. 30

나. 대    상 : 요양병원 6개소

다. 개선방법 : 평면형 2D ⇒ 입체형 3D (층별 1개소 이상 전층 추진)

	➡

붙임 1. 소화기 위치표지 개선 대상물 현황 1부.

2. 소화기 위치표지 추진 결과 보고서 1부.   끝.

담당자	이인형		예방팀장	정태진		예방과장	05/29 양영숙
협조자
시행	예방과-15955	(		)	접수		(		)
우	06171	서울시 강남구 테헤란로 629(삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-568-4164	/전송	02-2052-0177	/	21382@seoul.go.kr	/	부분공개(6)