문서번호	정수시설과-1672
결재일자	2018.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장
윤만구		05/29 代김종원
협조
	주무관		代김금옥

위험 기계설비 검사결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 05

강북아리수정수센터

(정수시설과)

위험 기계설비 검사결과 보고

산업안전보건법 제36조에 의거 우리센터 내에 정기검사가 도래한 기계설비 정기검사를 시행하고 결과를 보고 드림

▢ 검사기관 : 대한산업안전협회 경기북부지회

▢ 검사일 : 2018. 5. 11.

▢ 검사결과 : 총19개소 점검

▢ 납무금액 : 금1,174,800원

첨    부 : 1. 위험 기계 기구 검사 수수료 납부(정수시설과-1311) 1부.

2. 위험 기계점검 결과 및 조치계획 1부.

3. 전자세금계산서 1부.

4. 크레인 검사 사진 1부.

5. 산출기초조사서 1부.  끝.