	은평소방서
수신	하나아이앤디 주식회사 대표 김재민 귀하 서울시 양천구 남부순환로 390-0(신월동)
(경유)
제목	2017년도 은평소방서 소방훈련탑 및 역촌119안전센터 수관건조대 보강 공사 2차 하자보수 요청

1. 관련근거

가. 2017년도 은평소방서 소방훈련탑 및 역촌119안전센터 수관건조대 보강 공사

도급계약서(2017.7.14. 계약번호 : 20170705152890B05-00)

나. 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한법률 시행령 제72조의2『하자보수이행철저』

다. 소방행정과-9935(2017.8.25)호『소방훈련탑 및 역촌119안전센터 수관건조대

보강공사 준공 결과 보고』

라. 소방행정과-10299(2017.9.1.)호『은평소방서 소방훈련탑 및 역촌119안전센터

수관건조대 보강 공사 대금 정산 결과 알림』

마. 소방행정과-3597(2018.4.5.)호『2017년 은평소방서 소방훈련탑 및 역촌119안전

센터 수관건조대 보강 공사 하자보수 요청』

2. 은평소방서 2018. 4. 5일자 하자보수 요청건 2018. 5. 10일자로 조치 완료 되었으나

추가로 하자가 발생되어 알려 드리니 2018. 6. 20일한 조치하여 주시기 바라며, 하자

조치 결과를 문서로 회시하여 주시기 바랍니다.

가. 하자발생 내역 : 은평소방서 소방훈련탑 철근부분 녹 발생 및 역촌119안전센터

수관건조대 누수

나. 하자부분 사진 : 붙임 문서 참조

3. 행정사항 : 하자보수 시행 촉구일까지 하자보수 이행을 하지 않을시 하자보수 의사가

없는 것으로 간주하여 우리소방서에서 하자보증금을 지방자치단체를 당사자로하는

계약에 관한법률 시행령 제72조『하자보수보증금의 직접사용』에 의거 직접 사용

보수하니 업무에 참고 바라며, 하자보수금을 직접사용시에는 지방계약법에 의거

부정당업자로 제재됨을 알려 드립니다.

붙임  1. 하자부분 사진 1부.

2. 하자보수증권 사본 1부.  끝.

	은평소방서장
담당자	김재형		장비회계팀장	전다영		소방행정과장	전결 05/30 박선호
협조자
시행	소방행정과-5543	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 (진관동)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-389-3119	/전송	02-359-7019	/	kjhf119@seoul.go.kr	/	부분공개(5)