문서번호	서울특별시차량정비센터-6416
결재일자	2018.5.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정비팀장	소장
임근식		이광천	05/30 신용휴
협조

도장시설 정비(활성탄·필터 교체) 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 05.

서울특별시 차량정비센터

도장시설 정비(활성탄·필터 교체) 계획

우리센터 정비고(도장파트)에 설치되어 있는 대기오염방지시설의 소모성 필터 및 활성탄을 교체하여 대기오염을 방지하고 도장부스 내 작업환경을 개선하여 차량정비 업무에 만전을 기하고자 함.

관련근거

❍ 대기환경보전법 제31조(배출시설과 방지시설의 운영)(금지조항 제1항 4호)

“방지시설에 딸린 기계와 기구류의 고장이나 훼손을 정당한 사유없이 방치하는 행위”

점검대상

❍ 대기오염방지시설 필터 및 부스 바닥재

시설명	규 격	방지시설	필터종류	필터재질
대형부스	5.35m × 13m	∘ 여과 및 흡착에 의한 시설	바닥필터	글라스
			급기필터	부직포
			배기필터	부직포
			활성탄	4/8 입상활성탄소
중형부스	4.6m × 13m	″	바닥필터	글라스
			급기필터	부직포
			배기필터	글라스,부직포
			활성탄	4/8 입상활성탄소

점검결과

❍ 점검일자 : 2018. 05. 28(월) 10:00 ~

❍ 점 검 자 : 3명 (주무관 임근식, 김재오, 강봉석)

❍ 점검결과

- 장기간 사용으로 페인트와 먼지가 필터에 흡착되어 오염물질이 원활히 배출되지 않음

- 도색작업 중 페인트 분진이 부유되어 차량에 흡착되는 등 도장 작업에 지장 초래

- 먼지 등의 오염물질로 공기 흡입 및 도장부스 내 분진 배출에 전체적으로 문제가   있어 필터류 및 활성탄 교체 필요

- 점검 사진

도장부스 전경	측구 바닥 필터

조치계획

❍ 중형·대형부스 바닥, 급기, 배기필터 및 활성탄 교체

❍ 소요예산 : 약6,000천원

❍ 계약방법 : 견적 저가업체와 수의계약

- 계약업체 : 도봉산업(대표 곽**)

주소 인천시 계양구 봉오대로 559

❍ 수리기간 : 계약일로부터 10일이내

예산과목

❍ 특화된 정비체계 구축, 효율적인 차량정비, 차량정비센터시설유지보수, 공공운영비.  끝.