	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2018년 6월 중 소방용수시설 정기조사 계획 알림

1. 관련근거

가. 2018년 소방재난업무가이드 『재난대응행정편 3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-128호(2018.1.4.)  『2018년도 소방용수시설 분야 업무추진 기본계획 알림』

다. 재난관리과-4279호(2018.5.9.) 『2018년도 4월 기준 강남소방서 고장 소방용수시설 현황 알림』

2. 수서119안전센터에서 관리,운용 중인 소방용수시설 정기조사를 다음과 같이 실시 하고자 합니다.

가. 조사기간: 2018년 6월 중(붙임참고)

나. 대    상: 공설소화전 2754호 등 254개소(급수탑1개소 포함)

다. 조사방법: 펌프차, 탱크차, 이륜차량 및 도보 실시

라. 안전책임자: 센터장, 진압팀장(감독자) 및 각조 선임자

마. 중점 확인사항

○ 소방용수 주변 불법 주정차 단속 및 장애유무 파악

○ 소방용수 매몰, 파손여부 등 확인

○ 소방용수(급수탑) 및 비소장치 외부 불법광고물 제거, 세척 등

○ 관내 출동로 숙지 및 활동저해요인 사전 확인

○ 소방용수시설 점검 및 관리철저 등

3. 행정사항

가. 해당일 출동 등으로 미실시(연가,특휴 등) 경우 다음 근무일로 소방용수조사 변경하여 실시

나. 담당자 장기부재, 인사이동시 후임자 또는 업무대행자가 실시

다. 조사일정은 팀 또는 개인별 사정에 따라 변경될 수 있음

라. 소방용수 조사 실시 후 결과를 119소방행정정보시스템에 반드시 입력할 것.(미입력 대상 발생시 담당자는 입력사항 오류(누락)로 인한 재 입력계획 내부결재 후 점검부 입력할 것)

붙임 1. 소방용수시설조사 일정표(2018.6.) 1부.

2. 강남소방서 고장 소방용수시설(소화전) 내역(2018년 4월말 기준) 1부.  끝.

담당자	남기욱		진압2팀장	이정우		119안전센터장	05/30 손옥
협조자
시행	수서119안전센터-3024	(		)	접수		(		)
우	06353	서울특별시 강남구 광평로31길 6 (수서동)	/
전화	02-445-9019	/전송	02-451-0019	/		/	부분공개(6)