＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	단수작업 계획서 제출에 따른 작업 방법 변경 지시

1. 공사감독2처-5222(2018.5.25.)호와 관련입니다.

2.「서초동 1338-11 외 2개소 배급수관정비공사」단수작업 계획서 제출 건에 대해 아래와 같이 검토 후 회신하오니 공사 시공에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 검토내용: 1구간 시종점 기존관과 신설관 연결에 따른 단수계획

나. 검토사항: 단수 작업 방법 변경(단수→부단수)

당 초	변 경	비 고
1구간 시종점 연결구간 계획 단수	1구간 시종점 연결구간 부단수 (라인스토핑 시공)	단수방법

붙임: 검토의견서 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	최지영		시설관리과장	05/30 박은선
협조자
시행	시설관리과-9503	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	3146-4892	/전송	3146-4939	/		/	부분공개(5)