＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
		중부수도사업소
수신	용산구청장(토목과장)
(경유)
제목	누수에 따른 조사결과 회신(한남동)

1. 용산구청 토목과-8501(2018.05.28.)호와 관련입니다.

2. 상기 대호에 따라 현장조사 결과(2018.05.29.일 탐지 실시)를 아래와 같이 보내드리오니 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

가. 위    치 : 용산구 한남동 지하차도 부근

나. 회신내용 : 누수처 없음.

끝.

							중부수도사업소장
주무관							조민성			급수설비팀장					代김영환					급수운영과장					05/30 유용일
협조자
시행			급수운영과-11371									(						)		접수											(						)
우																					/
전화								/전송			3146-2189					/	wat0619@seoul.go.kr												/	대시민공개