문서번호	도로시설과-3554
결재일자	2018.3.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널복개팀장	도로시설과장
이기승		김두석	03/28 이철
협조

- 당현천1복개 외 1개소 보수 -

예산 재배정 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 3

안전총괄본부

(도로시설과)

예산 재배정 검토 보고

- 당현천1복개외 1개소 보수공사 -

2018년 도로시설물 유지관리사업으로 추진중인 「당현천1복개,3복개 보수공사」에 대한 예산 재배정 검토 보고

Ⅰ		근거 및 개요

□ 추진근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제25조

- 시설물의 안전 및 유지관리 예산 확보

○ 2017년 정밀안전진단 용역

- 점검결과 발생한 1순위 보수보강 대상 적기조치로 시설물 안전확보

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 당현천1복개구조물 외 1개소 보수공사

○ 위    치 : 노원구 상계동 112(당고개역) ~ 172(대림아파트)

○ 사업내용 : 재포장 25.8a, 단면보수 2,869㎡, 균열보수 89.9m등

○ 예 산 액 : 1,140,000천원

○ 사업기간 : 2018. 4 ~ 2018. 12

시설물명	위 치	상태등급 (종별)	준공연도	시설물 규모	구조 형식
당현천1복개	상계동 112 ~ 벽산(A)	B (1종)	‘93.12.01	B=8.4~38.7m L=1,205m	라멘
당현천3복개	상계동 벽산(아) ~ 172(당고개오거리)	C (2종)	‘93.12.01	B=9.2~11.5m L=382m	라멘

Ⅱ		예산 재배정 검토

□ 금회 재배정 요청

○ 도로포장 및 시설물 보수비  : 1,113,680천원

- 공  사  비 : 1,087,810천원

- 관  급  비 :   15,870천원

- 이  전  비 :   10,000천원

□ 재배정 검토

○ 요청 사업 추진의 필요성 : 필요

- 노후·파손된 복개구조물내 도로포장 및 바닥판 지적사항에 대해 보수하여 내구성 향상과 안전성을 확보하여 시민편의 도모 필요

○ 요청 사업비의 적정성 : 적정

- 설계내역 및 방침서 확인

※ 계약심사 완료 : 절감액 26,320천원 (계약심사과-5495,‘18.3.29)

○ 예산 재배정(안)                                    (단위 : 천원)

예산과목	예산현액	기 재배정액	금회 재배정액	재배정 잔액	재배정처
계	1,140,000	0	1,113,680	26,320	- 북부도로사업소 시설보수과

Ⅲ		추진계획

□ 추진일정

○ 2018. 03. : 공사발주

○ 2018. 04~11. : 공사시행 및 준공

별   첨 : 도로사업소 요청서류 일체.    끝.