문서번호	시설과-1201
결재일자	2018.5.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장
강희진	장창원	05/31 진병규
협 조
	경리팀장		곽선아

보라매·천호·길동 공원 CCTV 복구계획 검토

2018. 5

동부공원녹지사업소

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

보라매‧천호‧길동 공원 CCTV 복구계획 검토

보라매‧천호‧길동공원 내 고장난 감시용CCTV를 수리 복구하여 공원운영 및 수사기관등 녹화영상 제공요구에 대응하고자 함

Ⅰ		CCTV 점검

❍ 대상공원 : 보라매, 천호, 길동 공원

❍ 목 적 : 모니터링 안됨, 제어기능 고장 CCTV 점검 복구

❍ 점검자 : 천호 남재강, 길동 이완수, 시설과 강희진, 이티에이치 1명

❍ 점검결과

공원명	호칭	수량	점검결과	비 고
보라매	매점등 13개 사업소청사주변 선로	1대	저장공간 부족, 모니터링색상, 검색 고장	중앙장치(저장‧제어‧검색) 고장 ⇒교체
천호	농구장	1대	고장 영상수신 안됨	노후‧저화질⇒200만교체
	후문	1대	고장 영상수신 안됨	노후‧저화질⇒200만교체
	야외무대	1대	노후 회전시 누전차단	저화질‧기계고장⇒200만교체
길동	천호대로옆조류관찰대등 3개소	3대	낙뢰로 내부기능 손상, 영상수신 안됨	주요기능고장⇒200만교체
				※천호대로 확장공사로 단선케이블 복구된 후, 수신불량 개소 교체 추가하여 별도발주

Ⅱ		조치의견

❍ 공원내 고장난 CCTV 장치 복구는 시민 안전을 위하여 신속한 정비작업 시행

❍ 길동 생태공원의 경우 천호대로 확장공사로 단선된 광케이블을 복구 후 작업 시행(금회 정비작업에 미반영)

❍ 복구 작업은 해당 기기 설치 업체로서 CCTV 시스템 구성의 기술을 보유한 전문업체에 의뢰하여 정비 시행(나라장터 3자단가 시행)

※ 정비업체 : 영국전자 대표 김배훈

Ⅲ		예산대책

❍ 소요예산 : 16,000천원

- 교체용CCTV 조달구매 1식 × 16,000천원

❍ 예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원, 공원녹지관리 및 도시녹화 지원, 동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리, 사무관리비(201-01)

Ⅳ		행정사항

❍ 공원운영과에 예산배정 요청, 조달구매

붙임 : 1. 산출내역서 및 견적서 1부.

2. 현장사진 1부.  끝

❍ 현장사진

모니터링 안됨(보라매공원)	모니터링안됨(천호공원 관리사무소 내CCTV)
모니터링 안됨(길동동원 관리사무소내 CCTV)	천호대로 확장공사(길동문화센터 주차장)