“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년 6월중 비상소화장치함 점검 계획

1. 관련근거

가. 2018년 소방재난업무가이드 재난대응행정편 3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리

나. 재난관리과-128호(2018.1.4.) 『2018년도 소방용수시설 분야 업무추진 기본계획 알림』

다. 재난관리과-733호(2018.1.24.) 『비상소화장치 유지·관리 철저 재강조』

2. 세곡119안전센터에서 관리,운용 중인 비상소화장치에 대한 점검(순찰)을 붙임과 같이 실시하여 관리에 철저를 기고자 합니다.

가. 기  간 : 2018. 6월중

※ 각팀 주간 일정에 따라 탄력 운영

나. 대  상 : 비소 61호 등 11개소[일체형9(호스릴2개포함), 분리형2]

다. 내  용

○ 점검(순찰)방법(월 3회 이상)

- 소방이륜차(펌프차) : 팀별 1회 이상(전체)

- 119안전센터장 : 월 1회 이상(선별)

○ 중점점검사항

- 비상소화장치함의 망실 여부 확인

- 비상소화장치 활용 소화전 위치도 부착 및 훼손 여부 파악

- 비상소화장치함 내 비품 확인 및 정리 ․ 정돈

- 주변 불법주차 및 쓰레기 등 방치여부 확인

- 소방호스 적재 상태 점검

붙임 : 비상소화장치 현황 및 점검 계획 1부.  끝

담당자	최진수		진압1팀장	김갑경		119안전센터장	05/31 신효인
협조자
시행	세곡119안전센터-611	(		)	접수		(		)
우		서울시 강남구 밤고개로 268(율현동 268-5)	/
전화	02-451-0882	/전송	02-451-0883	/	weed2111@seoul.go.kr	/	대시민공개