문서번호	예방과-12982
결재일자	2018.5.31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
담당자		검사지도팀장	예방과장
조용진		정창우	05/31 손병두
협 조
	담당자			이상율

소방특별조사 세부조사표(2018.5.29.) -***-

소방특별조사 세부조사표

1. 조사대상

대 상 명	***			전화번호	*************
소 재 지	*************	대표자	***	주 용 도	****
건물구조	*************************			소방안전관리자

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	- 해당없음
②소방계획서에 따른 업무수행사항	- 해당없음
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	- 자체계획에 의한 소방시설점검 안내함
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	- 화기 취급시 화재예방에 관한 사항 준수 철저토록 지도함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	- 화기취급시설 안전관리 철저토록 지도함
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실 시( 0 )	- 봄철 소방안전대책 소방특별조사
피난시설 등	실 시( 0 )	- 봄철 소방안전대책 소방특별조사

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	- 1층, 2층 소화기 관리상태 확인	- 소화기 3개 내용연수 초과 및 압력 부족
피난시설 등	- 1층, 2층 통로상 물건적치 상태 확인	- 특이사항 발견치 못함

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	- 전기시설 정기점검결과	- 전기안전점검 실시함
가스 분야	- 가스시설 정기점검결과	- 가스안전점검 실시함
기타 분야