	용산소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	쪽방촌 주택용 소방시설 보급 결과 알림(특수시책)

1. 예방과-5582(2018.5.25.)호 “쪽방촌 주택용 소방시설 보급 계획 알림(특수시책)”와 관련입니다.

2. 우리서 관내 화재취약주거시설 쪽방촌에 기초소방시설(단독경보형감지기, 소화기)를 설치․보급결과를 다음과 같이 알리니, 각 부서장은 쪽방촌 소방안전환경 조성에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기  간 : 2018. 5. 28.(월) ~ 5. 31.(목)

나. 대  상 : 쪽방촌 3개지역 70개동

2017. 12월말 현재

구 별	밀 집 지 역	쪽방건물수 (동)	쪽방수 (개)	쪽방거주자(명)			기초생활 수급자(명)	65세이상 홀몸노인(명)	장애인 (명)
				계	남	녀
합 계	3지역	70	1,251	1,004	872	132	507	272	136
용산구	동 자 동	66	1,153	956	842	114	494	254	132
	갈 월 동	2	81	40	26	14	10	14	3
	후 암 동	2	17	8	4	4	3	4	1

다. 동원사항 : 인원 18명(예방과 9, 후암센터 5, 쪽방상담소 4), 차량 2대

라. 방  법 : 4개조(18명) 편성 가가호호 방문 설치 및 보급

마. 결  과

【단위:개】

소화기(3.3kg)		단독경보형감지기
추가	교체(노후)	보급(쪽방상담소)	설치
45	105	80	63

※ 주택용 소방시설 및 소방시설 점검, 주민 화재예방 홍보물 배부 및 교육 실시 등

붙임  1. 쪽방촌 소방시설 설치․보급 결과 현황 1부.

2. 쪽방촌 소방시설 설치․보급 관련 사진 1부. 끝.

	예방과장
수신자	각과, 현장대응단, 안전센터
담당자	정재호		예방팀장	전양구		예방과장	05/31 최규태
협조자
시행	예방과-5807	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-792-2119	/전송	02-749-1977	/	jjhjjh1070@seoul.go.kr	/	대시민공개