		서부수도사업소
CU********1*******A04***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(증산동 189-**)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	005637066	고객접수번호	0962018039956
수용가명	***	민원신청일	2018년 06월 01일
수용가주소	******************************************************************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19860708	기물번호	r1200023668
현장방문일시	10시 50분	현장출동자	이승필
입회자	***	수용가와의관계	사용인
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장민원과 조사결과 앵글밸브 고장사항으로 연간단가 계약업체에 보수토록 지시함

끝.

주무관							이진영				시설관리팀장					이준호					시설관리과장					06/01 김홍준
협조자
시행			시설관리과-11815										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)																/			http://water.seoul.go.kr
전화		3146-3682							/전송			3146-3739					/														/	부분공개(6)