문서번호	운영과-3746
결재일자	2018.6.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	운영과장
도형철		박한수	06/01 代이도훈
협 조

- 공정안전보고 심사결과 보완사항 조치 -

제2.3처리장 가스저장탱크 상부 안전변 안전조치 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 05.

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

제2.3처리장 가스저장탱크 상부 안전변 안전조치 계획보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 산업안전보건공단에서 실시한 공정안전보고서 심사결과 보완사항중 제2.3처리장 가스저장탱크 상부 안전조치 작업을 실시하고자 보고 드림.

1		관련법규

산업안전보건법 제49조의2(공정안전보고서의 제출 등)

산업안전보건법 시행령 제33조의6(공정안전보고서의 제출 대상)

2		보완사항

구분	심사결과	조치계획	비 고
#2.3처리장 가스저장탱크	- 가스저장탱크 상부 안전변 안전조치	- #2.3처리장 가스저장탱크 상부 안전변 케이싱 작업 및 밸브제거	추가 사항

3		조치내역

점검자: 주무관 박한수, 주무관 박노경, 주무관 도형철, 주무관 이상영

#2.3처리장 가스탱크 상부(4개소)에 안전변 케이싱 작업 및 밸브제거 작업시행.

4		구매방법 및 소요예산

구매방법: 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제20호)

소요예산: 1,196,250원 (부가세 포함)

예산과목: 중랑물재생센터공통분야유지보수,사업비용,영업비용,처리장비,수선유지교체비.  끝.