＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	동부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(급수설비과장)
(경유)
제목	학교 아리수 음수대 수리 의뢰

1. *******-5759(2018. 5. 30.)호와 관련입니다.

2. 위 호 관련 *****에서 수리 요청한 아리수 음수대에 대하여 현장조사 한 바, 기 설치된 음수대 중 중대한 고장사유가 발생되어 아래와 같이 수리 의뢰하오니 조속처리하여 주시기 바랍니다.

가. 고장 음수대 현황

품목	수량	설치위치	조사결과	고장내용
학생 식당앞(2층)	2	붙임 참조	순간냉각기 고장	냉각기 고장

붙임  ******)아리수 음수대 수리 요청 공문 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	박행종		시설관리과장	06/01 최명익
협조자
시행	시설관리과-15511	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 성동구 고산자로10길 13(행당1동142-1) 97 (동부수도사업소 시설관리과)	/
전화	02-3146-2801	/전송	02-3146-2839	/	p2net@seoul.go.kr	/	부분공개(7)