모든 주택에는 소화기와 단독경보형감지기를 의무 설치하여야 합니다.
	마포소방서
수신	마포구청장(토목과장)
(경유)
제목	굴레방로 도로정비공사 관련 소화전 이설 협조요청에 대한 회신

1. 마포구청 토목과-8438(2018.5.24.)호 “소화전 이전 협조 요청”과 관련입니다.

2. 위와 관련 굴레방로 도로정비공사 관련 소화전 이설 협조요청에 대하여 다음과 같이 회신 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 이설대상: 3개소(지하식 5314호, 지상식 소화전 520호, 5256호)

- 지하식 5314호 : 마포구 굴레방로9길 3-0

- 지상식 520호 : 마포구 굴레방로 21-1

- 지상식 5256호 :  마포구 굴레방로 17-0

나. 협조사항에 대한 회신

1) 수도법 제71조(원인자부담금)에 의거 비용 발생의 원인을 제공한 자 또는 수도시설을 손괴하는 사업이나 행위를 한 자에게 비용의 전부 또는 일부를 부담하게 규정

2) 소방기본법 시행규칙 제6조(소방용수시설 설치기준)에 따라 現 소화전  근거리에 이설

3) 공사시작 전 기간을 사전통보하여 주시기 바라며, 공사 전·후 사진을  붙여 회신하여 주시기 바랍니다.  끝.

	마포소방서장
담당자	문성호		대응총괄팀장	김상현		재난관리과장	06/01 이은와
협조자
시행	재난관리과-4064	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화	02-715-4119	/전송	02-3275-3119	/	2012111248@seoul.go.kr	/	대시민공개