아름다운 변화, 열린 구정, 행복도시 서대문
		서대문소방서
수신	서대문구청장(교통행정과장)
(경유)
제목	주차구획선 관련 민원사항에 대한 검토 요청에 대한 회신

1. 교통행정과-31296(2018.05.24.)호 『주차구획선 관련 민원사항에 대한 검토 요청』 와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 해당 지역을 현장 확인한 결과 주차구획선 설치 및 삭제에 따른 소방차 통행로 확보 등의 문제점이 발견되지 않았음을 알려드립니다.

○ 민원내역

연번	민원인	주소	민원내용	신청면수	현장현황	비고
1	자체발굴	대신동 125-4	신설	1면	일방통행로	가능
2	연희동	연희동 82-8	삭제	1면	주차선 외 잔여 도로 폭 3.5m임	가능
3	북가좌동	북가좌동 300-16	신설	1면	주차장 앞 지정주차	가능

끝.

							서대문소방서장
담당자							유경욱			대응총괄팀장					代정상희					재난관리과장					06/01 원병연
협조자
시행			재난관리과-3243									(						)		접수											(						)
우	03720					서울특별시 서대문구 연희로 182															/			http://www.fire.seoul.kr/-seodaemun/
전화		02)3141-2110						/전송			02)336-0119					/	dbruddnr2@seoul.go.kr												/	부분공개(6)