문서번호	행정지원과-14064
결재일자	2018.6.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
류현선	우안제	06/01 서경만

관말정체지역 수질검사 결과 보고

2018. 05.

행정지원과

(수질팀)

관말정체지역 수질검사 결과 보고

관내 관말정체지역 검사지점에 대하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

□ 검사주기 : 50일

□ 검사대상 : *************등 20개소

□ 검사항목 : 잔류염소, 탁도

□ 검사지점 및 검사결과

연번	구	검사지점	검사일	수 질 검 사 결 과				퇴수시간	검사주기	비 고
				퇴 수 전		퇴 수 후
				탁도	잔류염소	탁도	잔류염소
1	마 포 구 (6개소)	*********	*********	****	****				50일
2		**********	*********	****	****				50일
3		************	*********	****	****				50일
4		***********	*********	****	****				50일
5		************	*********	****	****				50일
6		**********	*********	****	****				50일
7	서 대 문 구 (9개소)	************	********	****	****				50일
8		*********	********	****	****				50일
9		********3	********	****	****				50일
10		***********	********	****	****				50일
11		************	********	****	****				50일
12		***********	********	****	****				50일
13		**********	********	****	****				50일
14		**********	********	****	****				50일
15		**********	********	****	****				50일
16	은 평 구 (5개소)	***********	********	****	****				50일
17		*********	********	****	****				50일
18		**********	********	****	****				50일
19		***********	********	****	****				50일
20		***********	********	****	****				50일

※ 수질기준 : 잔류염소 0.1mg/L 이상, 탁도 : 0.5NTU 이하

□ 검사결과

- ******** 등 20개소는 수질기준 이내로 적합함.  끝.