정수약품 계량관리(PAHCS 2018-1)

주무관	정수과장			결재
유민석	06/01 정종기
협 조

약품명 : 폴리수산화염화황산알루미늄(PAHCS 12.5%)

구분 기간	입고 요청량(kg)	입고일	외부공인 계량(kg)	자체 계량(kg)	차량No	온도(℃)	비중	비고
2018. 5. 28 ~ 5. 31	300,000	5.28	25,500	25,320	5347	23.2	1.278	#1-6
		5.28	25,300	25,220	5427	23.2	1.278	#1-6
		5.28	25,180	25,110	7105	23.4	1.280	#1-6
		5.28	25,540	25,340	5347	23.4	1.280	#1-6
		5.29	25,230	25,180	7105	23.0	1.278	#2-PACS-A
		5.29	25,110	25,170	5427	23.0	1.280	#2-PACS-A
		5.29	25,390	25,340	7105	23.2	1.278	#2-PACS-A
		5.29	25,210	25,130	5427	23.2	1.278	#1-6
		5.31	25,300	25,170	5347	24.0	1.278	#2-PACS-B
		5.31	25,050	24,940	7105	24.2	1.278	#2-PACS-B
		5.31	25,180	25,090	6716	24.2	1.280	#2-PACS-B
		5.31	25,370	25,090	9623	24.2	1.280	#1-6
			이	하	여	백
합계			303,360	302,100				입고량적정

붙임 : 1. 납품요구서 1부.

2. 계량증명서 1부.  끝.