길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-10175

결재	주무관	시설관리과장
	조봉구	06/04 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황

구 분	5/25(금)	5/26(토)	5/27(일)	5/28(월)	5/29(화)	5/30(수)	5/31(목)	계
2017년	97,806	96,006	101,876	104,797	101,264	100,276	100,155	702,180
2018년	96,611	104,236	104,608	102,985	99,664	101,433	102,380	711,917
증 ․ 감	-1,195	8,230	2,732	-1,812	-1,600	1,157	2,225	9,737

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (5.18.~5.24.)	금주 공급량(㎥) (5.25.~5.31.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
696,298	711,917	15,619	2.24

○ 전년 대비 공급량 증·감 현황

전년 공급량(㎥) (2017.1.1.~5.31.)	금년 공급량(㎥) (2018.1.1.~5.31.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
13,940,957	14,720,508	779,551	5.59

○ 특이사항

- 2016.7.11. 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒  암사 수계로 변경.  끝.