소방특별조사 세부조사표(******)

1. 조사대상(조사일시 : 2018. 5. 29.   조사인원 : ****************)

대 상 명	******			전화번호	*************
소 재 지	***************	대표자	***	주 용 도	***
대상규모	철골철근콘크리트조 4/1층 연면적 643.44㎡			소방안전관리자	***

2. 기본 조사사항

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	○소방안전관리자 업무 중 교육·훈련 기록관리 상태 확인한 바 특이사항 없음
②소방계획서에 따른 업무수행사항	○소방계획서 작성 관리하며, 계획에 의하여 소방안전업무 수행 하고 있음
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	○해당사항없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	○자체점검 실시하고 있음을 확인함
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	○화재 예방조치에 노력하고 있음을 확인함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○해당사항없음
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	○다중이용업소 안전관리에 힘쓰고 있음을 확인함
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○해당사항없음

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시(○)
피난시설 등	실시(○)

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소화설비	- 소화기 선별적 확인함	특이사항 없음
경보설비	감지기 선별적 확인함	특이사항 없음
피난시설	- 유도등 선별적 확인함 비상조명등 선별적 확인함	특이사항 없음

4. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	- 정기 전기안전점검 내역 확인함	특이사항없음
가스 분야	- 정기 가스안전점검 내역 확인함	특이사항없음
기타 분야	※소화기 내용연수 10년 신설 법률과 관련하여 사전 파악 후 적정하게 유지관리 할 수 있도록 지도함

끝.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	박건기		김선기		06/04 박주경
협조