2018년 상반기 소형저수조 위생실태 점검 보고

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
김효경	김남구	06/04 代김남구
협 조

문서번호 :	급수운영과-13280

2018년 상반기 소형저수조 위생관리 실태점검 대상에 대하여 현장점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2018. 6. 4.
보고자 :	지방시설서기	김 효 경

■ 점검총괄표

연번	건 물 명	소 재 지	점검일	점 검 결 과	비 고
1	****	************	5.31	관리상태 양호
2	******	***********	5.31	관리상태 양호
3	*****	*******************	5.31	관리상태 양호
4	*******	****************	5.31	관리상태 양호
5	*****	***********	5.31	관리상태 양호

■ 주요 점검 내용

- 저수조내부 등 위생상태

- 저수조 맨홀 잠금장치 설치여부

- 통기관, 월류관 방충망 설치여부

- 위생점검 실시 및 기록물 보관여부

■ 점검결과

- 저수조 관리 실태는 대체로 양호하며,

- 안전사고 방지를 위하여 저수조 위생상태 점검관리 철저, 매월 위생점검일지 작성, 저수조 청소(반기1회 - 6월30일까지 시행) 등을 안내 하였음.

따로붙임 :  1. 저수조 위생관리실태 점검결과 1부. 끝.