문서번호	시설관리과-13312
결재일자	2018.6.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
이성운		권승계	06/04 김기상
협조

05월 퇴수내역

2018. 05

남부수도사업소

(시설관리과)

퇴 수 량 내 역
2018년 05월 31일			작업자	반장	반장
작업구역	동작구 지역			박기우	이성운
일 시	장 소	구 경	수압3.5	시 간 (분)	퇴수량 (톤)	사 유
05.03	흑석동86-97	100	6.0	30	93	관청소
05.03	흑석동76-30	100	3.5	30	71	관청소
05.03	흑석동79-51	100	4.8	30	83	관청소
05.14	노량진동197-1	80	7.0	20	43	관청소
05.14	노량진동435-3	100	6.0	30	93	관청소
05.25	상도동279-460	100	5.5	120	375	관청소
05.25	사당동165-95	100	6.0	20	62	관청소
계				280	802

끝.