문서번호	시설과-1245
결재일자	2018.6.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	시설관리팀장	시설과장		동부공원녹지사업소장
김영균	장창원	진병규		06/04 代오철선
협 조
	서울숲공원지원과장		박수미

서울숲 공공건축물 내진보강 전문가 회의 결과보고

2018. 6.

동부공원녹지사업소

(시     설     과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

서울숲 공공건축물 내진보강 전문가 회의 결과보고

서울숲 방문자센터 및 나비온실에 대한 내진보강사업과 관련하여 전문가(구조기술사) 회의를 개최하고 그 결과를 보고드림

※ 추진근거 : 서울숲 방문자센터 외1개동 내진보강 관련 전문가 회의계획(시설과-725 ; 2018. 04. 09.)

Ⅰ		추진배경

서울숲 방문자센터 및 나비온실에 대한 내진성능평가(내진성능 향상을 위한 보강필요) 결과에 따라,

보강공법 선정을 위하여 구조기술사들이 참석한 현장회의에서 보강필요 여부에 대한 재검토 의견제시

Ⅱ		회의개요

일시장소 : 2018. 05. 25(금) 15:00 / 청사 2층 회의실

참 석 자 : 총 5명

□ 용  역  사 : 아림구조엔지니어링(최한종)

□ 구조기술사 : 김상식-상우구조엔지니어링, 강창선-(주)에이톰엔지니어링

□ 발  주  청 : 시설관리팀장, 담당자

내    용 : 서울숲 방문자센터 및 나비온실 내진보강 재검토

Ⅲ		회의결과

방문자센터 지하층에 대한 내진보강은 불필요(붙임 1)

□ 구조기술사들의 주장에 용역사 동의(의견서 제출) - (붙임 2)

방문자센터 지상2층 철골기둥 보강과 나비온실 턴버클 보강에 대하여는 구조해석 근거를 받아 재검토한 결과 보강필요(붙임 3)

Ⅳ		조치의견

방문자센터 지하층은 내진보강 범위에서 제외하고 지상2층 철골기둥 보강은 당초 계획과 같이 보강공사 시행(붙임 3)

□ 용역사로부터 구조해석 근거를 제출받아 전문가(구조기술사) 재검토 결과 보강 필요성에 동의

나비온실 철골구조물은 보강이 필요하나, 현재 기존 시설에 누수 등의 문제가 있으므로 전반적으로 현황조사 후 그 결과에 따라 공사범위를 정하여 시행(붙임 3)

□ 용역사로부터 구조해석 근거를 제출받아 전문가(구조기술사) 재검토 결과 보강 필요성에 동의

Ⅴ		향후계획

2018. 06. 05   나비온실 현황조사 요청

2018. 06. 30   실시설계 준공

2018. 07. 09   공사발주

Ⅵ		행정사항

전문가 수당지급 : 금400,000원

□ 산출 : [100,000원(자료검토 2회) + 100,000원(회의참석)] × 2명

□ 예산과목 : 동부공원녹지사업소 시설과, 행정운영경비(동부공원녹지사업소 공원운영과), 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비

보강공사는 별도방침 수립하여 시행

붙임  1. 검토 의견서 1부.

2. 용역사 의견서 1부.

3. 재검토 의견서(방문자센터 지상2층 및 나비온실) 1부. 끝.

회 의 사 진