	서초소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	태양광을 활용한 비상소화장치함 기능개선 결과 보고

1. 관련근거

가. 서장 요청사항(2018.1.18.)『화재취약주거시설 소방함 등 소방대책 방안 강구』

나. 재난관리과-3444(2018.5.16.)『태양광을 활용한 비상소화장치함 기능개선 계획』

2. 태양광 활용 비상소화장치함 기능 개선이 완료되어 그 결과를 다음 같이 보고합니다.

가. 건    명: 태양광을 활용한 비상소화장치함 기능 개선

나. 내    역: 태양광 발전 및 축전, 비상경보 및 LED 전등 설치(3식)

다. 장    소: *************************

라. 소요금액: *********************

마. 예산과목: ********************

바. 완료일자: 2018. 5. 23.(수)

사. 대상업체: ************************************

아. 검 사 자: *****************************

설치전경

간이 비상경보설비

작동원리

태양전지 축전지	-경광등 -경보음 (싸이렌) -LED조명

제원

○ 경보음량 : 120dB 싸이렌

- 항공기 이착륙 소음과 같은 음량

○ 발신버튼 : 경보음 및 경광등 작동 스위치

○ LED조명등 : 문 개방 시 자동 점등

붙임  1. 태양광 발전을 활용한 비상소화장치힘 기능 개선 계획 1부.

2. 준공검사(수)조서 1부.

3. 조작 동영상 1부.  끝.

담당자	박태민		대응총괄팀장	고기수		재난관리과장	우경식		소방서장	06/04 김재학
협조자
시행	재난관리과-3893	(	2018.6.1.	)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 (반포동)	/	홈페이지
전화	02)532-4215	/전송	02)592-9090	/	ptm7896@seoul.go.kr	/	비공개