＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업일지

2018년 6월 1일(금요일)							탐지원		주무관		주무관		주무관
									김재모		전경복		임효식
탐지구역				방배14블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
서초1-02		민 원 (음청식,육안탐사)		강남구 논현로132길29 (논현동 85-1번지)		빌딩 지하에 불명수 유출건 음청식 탐지결과 150mm관로 누수적출 시설관리과 복구담당자 긴급이첩.							150mm관로 누수적출
방배01-14		관 로 (다점식, 육안탐사		서초구남부순환로289길43-2 (방배동530-106번지)		연간계획에 의거 누수다발블록 누수징후관로 계획탐지구간 기간제 누수징후 의뢰건 다점식 탐지결과 80mm관로 누수적출 시설관리과 복구담당자 이첩.							80mm관로 누수적출
방배14		민 원 (다점식, 육안탐사		서초구 방배천로2길15 (방배동450-27번지)		빌딩 지하에 불명수 유출건 다점식 로거 6개소 설치 야간예약 측정 중.							200mm관로
- 기간제 근무자 작업현황
구분	근무자		블록명		위 치			누수징후(건)		정탐실적		정탐(누계)
강남 (A조)	성동정 진기호 이창호		서초01-04		강남구 강남대로 118길6일대 (논현동 188-15번지)			1건		-		9건
서초 (B조)	김치련 윤제근		방배14		서초구 효령로 42일대 (방배동 474-14번지)			-		-		10건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.

주무관	김재모		주무관	김생수		급수운영과장	06/04 代이승우
협조자
시행	급수운영과-8359	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02)3146-4865	/전송	3146-4889	/	sunamsan@seoul.go.kr	/	대시민공개