＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	시설물 내부 방수‧방식 하자검사 결과 통보

1. 광암 정수시설과4665(’18.6.4)호와 관련임

2. ‘16년 광암정수센터에서 시행한 정수지 방수‧방식 사업에 대한 ’18년 하자

검사 결과를 아래와 같이 알려드리니 방수‧방식 공법선정 등 사업추진에 참고

하여 주시기 바랍니다.

공법·자재명	업체명	시공년도	발주처	시공면적 (㎡)	하자면적(㎡)
고분자수지계 패널을 이용한 방수방식공법	㈜세진에스엠씨 대표 최경식	‘16 ∼ ‘17	광암 정수센터	6,852	66

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	강남수도사업소장(시설관리과장),서부수도사업소장(급수운영과장),시설관리과장
주무관	이규현		생산관리과장	한희선		생산부장	06/05 유성종
협조자
시행	생산관리과-6029	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1316	/전송	3146-1319	/	bolhert@seou.go.kr	/	부분공개(5)