고압가스 수불부(06.04)

결재	주무관	정수과장
	김유선	06/05 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장					정 수 장
	입고량	구의	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량					26,356						7,466
06.01		616	550	1,166	25,190		0	0	279	279	7,187
06.02		609	545	1,154	24,036		0	0	283	283	6,904
06.03		622	455	1,077	22,959		0	0	252	252	6,652
06.04	5,400	515	476	991	27,368		0	0	273	273	6,379
06.05
06.06
06.07
06.08
06.09
06.10
06.11
06.12
06.13
06.14
06.15
06.16
06.17
06.18
06.19
06.20
06.21
06.22
06.23
06.24
06.25
06.26
06.27
06.28
06.29
06.30
합계	5,400	2,362	2,026	4,388		0	0	0	1,087	1,087

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					34,790			45,757
06.01		301	1,217	1,518	33,272		1,374	44,383
06.02		309	1,273	1,582	31,690		1,395	42,988
06.03		309	1,432	1,741	29,949		1,247	41,741
06.04		310	1,125	1,435	28,514		1,328	40,413
06.05
06.06
06.07
06.08
06.09
06.10
06.11
06.12
06.13
06.14
06.15
06.16
06.17
06.18
06.19
06.20
06.21
06.22
06.23
06.24
06.25
06.26
06.27
06.28
06.29
06.30
합계	0	1,229	5,047	6,276		0	5,344