문서번호	시설관리과-10210
결재일자	2018.6.5.
공개여부	부분공개(5)

주무관	주무관	시설관리과장			결재
김성준	代송종학	06/05 김태형
협 조

상수도관 이설관련 보고

[(성내배수분구 하수관거 종합정비사업(3블록2차)]

명에 의거 지역담당 업무 수행 중, 강동구청 치수과에서 시행하는 「성내배수분구 하수관거 종합정비사업(3블록2차)」 구간 내 지장 상수도시설물에 대하여 이설 요청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

1. 이설공사 요청현황

가. 사업명: 성내배수분구 하수관거 종합정비사업(3블록-2차)

나. 공사 위치: *********************

연번	위치	배수관경	신규 하수관경
1	********	*******	*******
2	********	*******	*******
3	*********	********	*******

다. 지장 상수도관 위치 및 관경

2. 보고내용

가. 「성내배수분구 하수관거 종합정비사업(3블록2차)」 구간 내 지장 상수관로 이설 요청에 대하여 검토한 결과, 신설 하수관로(D=450mm-2개소, D=600mm-1개소) 부설 시 상수관로가 저촉되어 상수관로 이설이 필요한 실정임

나. 해당 위치는 주민 및 차량 통행이 빈번한 지역으로 주민불편과 안전사고 예방을 위하여 긴급히 이설을 요청함

3. 처리의견

- 상기와 같은 실정으로 상수관로 이설공사에 대하여 상수도관 이설 승인조건 부여 및 원인자부담금 부과하여 원인자로 하여금 자체이설하도록 처리하고자 합니다.

붙임  1. 상수도관 이설 승인조건 1부.

2. 원인자부담금 산출 내역서 1부.

3. 상수관망도 및 위치도 각 1부.  끝.