문서번호	총무과-15110
결재일자	2018.6.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
배수웅		박동규	06/05 신종우
협조
	주무관		명노봉

본관 승강기설비 정기검사 계획 보고

2018. 6.

행  정  국

(총무과)

본관 승강기설비 정기검사 계획 보고

2018년 본관 승강기설비에 대한 법정 정기검사 실시(33대 중 27대)로 승강기 이용자의 안전확보와 시설물 유지관리에 철저를 기하고자 함.

관련규정

❍ 정기검사 : 승강기시설 안전관리법 제13조의2 제1항(년 1회)

❍ 자체점검 : 월1회(승강기 유지관리업 등록업체 대행)

정기검사 개요

❍ 검사일시 및 대상 : 27대

검사일자	검사시간	대수	검사실시 해당동(호기)
6.21(목)	10:00~15:30	8	1,2,3,4,5,6,9,10
	10:00~15:30	8	11,12,13,15,16,17,18,21
	10:00~15:30	8	E/S-1 ~ E/S-8
	10:00~15:30	3	E/S-9, E/S-10, WL-1

※ 검사시간(운행정지 시간)은 대당 약 30~40분 소요

※ 33대중 금번 검사대상 27대 외 6대는 2월과 11월에 검사실시

❍ 검사내용

- 안전장치 작동 확인

- 부품의 마모 및 안전성 여부 등

❍ 검사기관 : 한국승강기안전공단 서울동부지사

행정사항

❍ 업무 불편 최소화를 위해 「시업무공지」에 사전 공지

❍ 정기검사 결과 지적사항에 대해서는 신속한 보완조치

붙임  승강기 정기검사 안내문(승강기안전공단)  1부. 끝.