	강동소방서
수신	강동구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청에 따른 협의 결과 회신[천호동 299-10]

1. 강동구청 건축과-14436(2018.6.5.)호와 관련입니다.

2. 귀 청에서 요청한 아래 건축물에 대한 『건축허가(신축) 신청에 따른 협의(천호동 299-10) 』에 대하여 검토결과 다음과 같이 회시합니다.

가. 협의내용

○ 위    치 : 서울 강동구 천중로 18길 15-1(천호동 299-10)

○ 건 축 주 : ***

○ 건물규모 : 지하0층/지상4층, 연면적 597.56㎡, 1개 동

○ 주 용 도 : 도시형생활주택

○ 공사종별 : 신축(설계변경)

나. 협의결과회시

○ 「화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제12조제2항 규정에 의거 신축에 따른 건축허가 동의 대상에 해당되지 아니하며,  설계 변경에 따른 면적· 용도등의 변경이 있을시 재협의하여 주시기 바랍니다.  끝.

	강동소방서장
담당자	서영신		예방팀장	代엄재화		예방과장	06/05 김상곤
협조자
시행	예방과-8576	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-483-4383	/전송	02-471-2175	/		/	부분공개(6)