문서번호:재난관리과-3579

현장확인 결과보고서

대시민공개		결재	구조팀장	예방과장
재난관리과-3579
□ 일 시 : 2018년 6월 5일			노봉섭	06/05 윤봉수
□ 대상명 : 서울에너지공사
□ 책임관 : 소방경 노봉섭
□ 철근콘크리트조 지상4층 지하2층 연면적 1,650,34㎡
확 인 사 항	확 인 결 과			조 치 사 항
○ 비상구폐쇄,시건 방범철책 설치 등 인명피해 유발요인	비상구폐쇄 및 잠금 행위 없음			비상구 잠금 행위없오록 지도함
○ 소화기 비치 등 소방시설 관리 유지 적정 여부	- 소화기 비치 및 소방시 설 적정설치됨			소방시설 유지· 관리 철저토록 지도함
○ 화기취급시설 안전사용 여부 (유류 ․ 전기 ․ 가스 등)	- 화기취급 안전사용함 ※암모니아 20톤-1번 굴뚝 옆			화기취급시 안전수칙준수 하도록 지도함
○ 소화전,비상소화장치 기능 유지 등 관리상태	옥내소화전 및 자동소화시설 관리상태 양호함			옥내소화전 등 자동소화시설 유지·관리 철저토록 지도함
○ 소통로확보 등 소방활동상 장애요인	소방차 통로 및 소방활동상 장애요인 없음			소방통로상 및 소방활동상 장애요인 없도록 지도함
○ 지역관계자 교육 ․ 불조심 홍보 및 특이사항				자율안전관리 및 자체방화순찰 철저 지도함