위험물저장소 용도폐지 현장확인 결과보고

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	박종관	장정택	06/05 이상일

	○ 민원접수-1049(2018.6.4.)호「위험물저장소 용도폐지 신고서 (도봉역)」
2018. 6. 5.
확인자 : 소방경 장정택, 소방위 박종관

복       명       내       용

확인일시

2018. 6. 5. 13:00 ~ 17:00

건    명

위험물저장소 용도폐지 현장확인 결과 보고(도봉역)

내용

위험물저장소 용도폐지 신고에 대한 서류검토 및 현지확인 결과를 다음과 같이   보고합니다.

가. 설 치 자 : 역장

나. 설치대상 : 도봉역

다. 설치위치 : 서울시 도봉구 도봉2동 639

라. 폐지대상

제조소등 구분	허가번호	완공번호
옥내탱크저장소	제23-0204-860704호	제23-0204-860704호

마. 폐지사유 : 옥내탱크저장소 철거에 따른 용도폐지

바. 서류검토 및 현장확인자 의견 : 상기 도봉역 위험물 저장소 용도폐지

신고에 대한 서류검토 및 현장 확인한 결과, 도봉역 위험물시설

(옥내탱크, 주입구 및 통기관 등)을 철거 및 배관절단등의 방법으로

폐기하였기에 용도폐지 처리하고자 합니다.

붙임 : 도봉역 용도폐지 현장확인 사진 1부.  끝.

비  고