＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	서부수도사업소
수신	서울특별시 은평소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수 검수결과 알림에 따른 회신

1. 상수도 행정업무에 적극 협조하여 주시는 귀 서의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 재난관리과-3437(2018.5.28.)호와 관련하여 우리사업소에 보수를 요청해 주신 신설 지하식 소화전에 대하여 현장조사를 실시한 결과 이상이 없음으로 확인 되어 재검수를 요청하오니 이상 유무를 재확인하여 주시기 바랍니다.

위치	형식	의뢰 내용	현장 확인결과	비고
연서로50길 20-15	지하식	소화전 배수불량	지하식 소화전 주변 지반이 습윤한 상태로 인하여 자연배수가 느리게 이루어지는 사항으로 소화전은 정상적으로 설치된 것으로 확인됨

붙  임 :  현장확인 사진 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	이진영		시설관리팀장	이준호		시설관리과장	06/07 김홍준
협조자
시행	시설관리과-12150	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3682	/전송	3146-3739	/		/	대시민공개