고장발생보고서(시스템에어컨)
문서번호	구로119안전센터-2451	결재	담당자	진압3팀장	센터장
등록일자
			황인상	윤순관	06/07 이종태
수 신	내부결재
접수번호

장비명(건명)	시스템에어컨	관리부서		구로119안전센터
고 장 일 시	2018. 06. 07.	장 소		대기실
장비모델명	시스템에어컨(AVXCMH05283) - 2013년형
조 치 사 항	삼성전자서비스 A/S신청후 담당기사 방문하여 에어컨상태 점검함
원인 및 상태	시스템에어컨 내부 PCB기판 불량으로인한 사용불능 상태
담당자 의견	시스템에어컨 PCB기판 신품으로 교체요함
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2018년 06월 07일 담당자 계급 소방장 김정래 (인) 담당자 계급 소방교 박철우 (인) 담당자 계급 소방위 황인상 (인)