자연의 맛 미네랄 아리수, 시민과 함께하는 북부수도!
	북부수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	교체장애수전 정비 의뢰

1.  현장민원과-3969(2018. 3. 9.)호와 관련입니다.

2. 검정유효 기간이 경과한 수도계량기를 교체하고자 하였으나 밸브고장으로 교체하지 못한 수전이 있어 정비요청하오니, 정비 후 그 결과를 2018. 6. 28.(목)까지 현장민원과로 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 교체불가 수전내역

고객번호	주 소	성 명	기물번호	구경	교체불가 사유
*********	************** ************	***	*********93	15mm	밸브고장
*********	************* ***********	***	b0900106010	15mm	밸브고장
*********	*************** ************	***	*********808	15mm	밸브고장
*********	************ ***********	***	J0800011867	20mm	밸브고장

끝.

	현장민원과장
주무관	김태영		현장민원과장	06/07 지선병
협조자
시행	현장민원과-9240	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)	/
전화	02-3146-2916	/전송	02-3146-2929	/		/	부분공개(6)