문서번호	도시철도토목부-6849
결재일자	2018.6.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
엄상민		윤방식	06/07 代윤방식
협 조
	주무관			김용선
	주무관			임경태

『서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사』

초기점검 수행업체 선정 검토보고

2018. 6

도시기반시설본부

[도시철도토목부]

『서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사』

초기점검 수행업체 선정 검토보고

서울 지하철9호선 3단계 920공구 건설공사 초기점검 수행업체 선정과 관련 안전점검 수행능력과 관련규정 적정여부를 검토하여 보고 드림.

1		공사 개요

○ 공 사 명 : 서울지하철9호선 3단계 920공구 건설공사

○ 위    치 : 송파구 석촌역 ~ 올림픽공원 남4문

○ 공사금액 : 159,474백만원

○ 공사기간 : ‘09.12.31 ~ ’18.12.31

○ 규    모 : 총연장 1,390.5m, 정거장1개소

○ 도 급 자 : 롯데건설(주) 외 1개사

○ 감 리 사 : 벽산엔지니어링(주)

2		관련 근거

○ 건설기술진흥법 시행령 제100조(안전점검의 시기, 방법 등)

○ 건설공사 안전관리 업무수행 지침(국토교통부 고시 제2017-797호)

○ 행정2부시장 방침 제119호(‘14. 4. 8)

3		보고 내용

○ 초기점검 수행업체 선정 검토사항

- 초기점검계획 승인시 건설안전점검기관의 자격 유무 등 적합성 심사

․자격 유무 : 안전진단전문기관 여부, 해당공사 관계자 계열회사 제외 등

․직무분야 등록여부 : 토목, 건축 등 분야별 점검실시 대상 시설물 비교

․해당직무분야 기술자 보유여부 : 특급기술자 및 교육이수자 등

․안전점검 실시계획 : 장비 및 인원투입계획, 점검비용 세부집행계획 등

○ 초기점검 수행업체 점검계획 적정성 심사표

항목

심사기준

감리검토

(자체검토)

발주부서

심사평가

비 고

점검

비용의 적정성

1.적정비용

확보여부

o 설계가격대비 하도급금액의 비율 82% 미만 여부

적정

(100%

계약예정)

적정

건설

안전

점검

기관의

적합성

2.자격 유무

o 안전진단전문기관 또는 한국시설안전공단 여부

안전진단

전문기관

적정

o 설계 · 시공 · 감리사와 동일계열회사인지의 여부

해당없음

적정

o 영업정지 등에 따른 자격 유지여부

해당없음

적정

o 점검장비 보유여부

보유

적정

3.직무분야

등록여부

o 직무분야 등록 여부

종합

적정

직무 분야		실시 대상 시설물
토목 분야	가.교량 및 터널분야	교량, 터널, 지하차도, 복개구조물 및 지하역사
	나.수리시설 분야	댐, 하구둑, 수문, 제방, 상하수도, 공업용수도, 공공하수처리시설 및 폐기물매립시설
	다.항만분야	갑문시설, 계류시설 및 해저송유관시설
건축분야		공동주택, 공동주택 외의 건축물(지상역사를 포함) 및 지하도상가
종합분야		토목 및 건축분야 시설물

o 2종시설물에 해당하는 옹벽 및 절토사면인 경우 토목분야 기술자

해당없음(1종시설물)

해당없음

4.해당직무분야

안전점검책임

기술자 등

기술자 보유

o 해당분야 특급기술자 보유여부

보유

적정

o 해당직무분야 안전점검 및 정밀안전진단 교육 이수자

교량 및 터널정밀안전진단교육이수

적정

5.안전점검

실시계획의

적정성

o 안전점검 세부시행계획

적정

(수행계획서)

적정

o 장비 및 인원 투입 계획

적정

(수행계획서)

적정

o 안전점검비용 사용 및 정산 계획 등

적정

(수행계획서)

적정

4		감리단 검토의견

○ 서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사와 관련 시공사가 요청한 초기점검 수행업체 승인요청에 대하여 검토한 결과 적합하다고 판단됨.

5		조치 계획

○ 상기 감리단 검토의견과 같이 초기점검 수행업체 점검계획 적정성 심사표 확인 결과 적합한 것으로 판단되어 ********을 당해 공사의 초기점검 수행업체로 선정․승인처리코자 함.

붙 임 : 1. 적정성 심사표 1부.

2. 감리단 공문 및 관련 자료 1부.  끝.