투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설(노면표시) 원인자부담공사 준공확인 알림(2018-0207-031)

1. 답18재조2018-1275호(‘18.05.30.) 및 (서울지방경찰청)교통관리과-4984호(’18.03.02.)와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 승인한 교통안전시설(노면표시) 원인자부담공사에 대하여 아래와 같이 준공확인 하였음을 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 답십리18구역 주택재개발정비사업 주변 교통안전시설(오면표시)원인자 부담공사」

나. 공사위치 : 동대문구 답십리동 102-3(답십리18구역주택재개발사업 현장) 일대

다. 원 인 자 : 답십리18구역 주택재개발정비사업조합

라. 설계사/감리사 : ㈜동림티엔에스 / 대영유비텍(주)

마. 시공사 : (주)창희이엔에스

바. (원인자부담공사)승인일 : 2018.05.11.

사. *********************

아. 공사관리번호 : 2018-0207-031

자. 시공현황 : 노면표시(8,520m)

·  **********************

· 재귀반사성능 측정결과

종 류		연장(m)	시공후 7일 경과후 7일이내				비고
			측정일	재귀반사성능 값
				노면 건조 상태 (평균치)	측정개소	기준
백색	차선	*****	***** ******	***	12	240	적정
	문자,기호
	횡단보도
황 색		*****		***	5	150	적정

※ 원인자께서는 시공사 및 감리업체를 통해 준공 6개월 후(2018.11.04.) 1주일 이내 노면표시 휘도(재귀반사도)를 측정ㆍ제출하고, 기준미달시 재시공 되도록 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1) 감리원 준공감리조서 1부.

2) 경찰청 제출양식 1부.

3) 준공 도면 각 1부(용량초과로 T-GIS 참조).  끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
수신자	서울특별시지방경찰청장(교통관리과장),서 울 특 별 시 장(교통운영과장),서울동대문경찰서장(교통과장),동대문구청장(교통행정과장),답십리18구역주택재개발정비사업조합장,(주)창희이엔에스
주무관	민병훈		도로보수과장	06/07 代유진석
협조자
시행	도로보수과-2121	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41 (용답동)	/
전화	02-2210-1538	/전송	02-2210-1549	/		/	부분공개(5)