	은평소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2018. 상반기 고층건축물 방재실 순환근무 계획 알림

1. 재난관리과-260호(2018. 1. 11.) ″2018년 소방훈련 기본계획 알림″

2. 관내 고층건축물에 대한 현장대응능력 강화를 통해 시민의 소중한 생명과 재산을     보호하고자 2018. 상반기 고층건축물 방재실 순환근무 계획을 알리니 시행에        철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기  간 : 2018. 6. 14.(목) ~ 6. 29.(금) - 기간 중 6회

※ 반기 1회(반별) - 회당 3시간 이상

나. 대  상 : 수색e마트(디엠씨자이1단지) 등 6개소

다. 근무자 : 현장대응단(안전센터) 전문화재진압팀 편성대원

라. 근무내용

1) 소방 ․ 방재시스템 제어요령숙지

2) 화재발생시 소방시설 효과적 활용방안 마련

3) 건물 주요현황 · 화재취약장소 및 소방활동 여건 파악

4) 전문화재진압팀 임무 수행 습득 등

☞ 전문화재진압팀 임무

〇 방재센터 점령, 자체 소방시설 등 제어

- 연결송수관설비 가압송수장치, 비상발전기 등 가동

- 연기 확산 방지를 위한 공조설비(급ㆍ배기설비) 제어

- 지휘본부 통제하에 SP설비 등 자체 소방시설 가동

〇 건물 내부 인명대피 피난방송 실시

〇 지휘본부와 유ㆍ무선연락망 유지

〇 화재진압 및 인명구조

- 화점층 직하 2층 진입(상황 파악 및 보고) → 화점층 진입 화재진압

- 선착대 펌프차 연결송수관 점령(송수 준비상태 유지)

- 지휘본부와 무선통신 연락 유지

- 화점 인접 구역 및 취약장소 등 인명피해 우려 장소 집중검색 및 인명구조

- 옥상문 개방 등 연기배출, 피난로 확보

3. 행정사항

가. 지휘팀장(안전센터장)은 방재실 순환근무 운영에 따른 출동공백이 발생하지          않도록 출동태세에 만전을 기하고,

나. 근무에 임하는 직원은 근무요령 · 친절교육 · 안전사고방지 등을 통해 대상처에          불편하지 않도록 유의하여 주시기 바라며,

다. 방재실 순환근무 결과는 2/4분기 고층건축물 소방훈련 결과 보고 양식(sheet)에          통합하여 보고하기 바랍니다.

붙 임  1. 2018. 상반기 고층건축물 방재실 순환근무 일정 1부.

2. 전문화재진압팀 편성 현황 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,녹번119안전센터장,역촌119안전센터장,수색119안전센터장
담당자	김민우		대응총괄팀장	최현규		재난관리과장	전결 06/07 代최현규
협조자
시행	재난관리과-3733	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 은평소방서 재난관리과	/
전화	02-357-1119	/전송	02-389-0674	/	119kmw@seoul.go.kr	/	부분공개(6)