자체점검 위반대상 조치명령대상 점검 확인서 (서울극동방송사옥)
문서번호	예방과-10854	결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
등록일자
			고봉순	代김영숙	전결 06/07 代조원건
수 신	내부결재
접수번호

2018. 6 . 5 (화) 16:00 경 본부주관 자체점검 표본검사시 지적된 위반사항에 대하여        긴급사항으로 조치명령서를 인편 전달하기 위하여 대상처를 방문한바, 조치명령서를         소방안전관리자 신덕수님에게 전달하는 과정에서 위반사항을 보완하였다고 하여

다음과 같이 시정(보완완료)사항에 대하여 결과를 보고합니다.

*********	********	*********	***
*********	***********	**********	***********
	***********************
*******		********	************

□ 확인내용

소방시설의 종류	시정․보완명령 내용	보완기한	확인 결과	비고
소화시설	○ 5층 영상스튜디오, 6층 A~G스튜디오 및 VIP스튜디오 출입문 자동폐쇠장치(도어클로져 등)미비 ⇒ 출입문 도어클로져 등 자동폐쇄장치 설치 필요 ○ 지하3층, 청정소화약제 용기실 내 각동 자재류 적치중 ⇒ 가스용기실 전용으로 사용요함	6.18	완비

붙임 *1. 시정조치완료 사진(서울극동방송사옥) 1부.

2. 조치명령서(서울극동방송사옥) 1부.

3. 자체점검대상 표본점검 조치명령서 접수확인증 1부.  끝.

확인일자:  *********5일

**********************************************위 임 재 열

****************************************************고 봉 순