＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	남부수도사업소
수신	흑석8재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합장
(경유)
제목	흑석8재정비촉진구역 주택재개발정비사업 상수도 이설공사 착공계 승인 통보

1. 시설관리과-10957(2018.5.4.)호 및 흑석8구역 제2018-54(2018.5.23.)호와 관련입니다.

2. **********************에서 시행중인 공동주택 신축공사 사업구역 내 상수도 이설공사에 대한 착공계 제출에 따라 원인자부담금 납부 및 상수도 이설 승인조건을 이행하는 조건으로 승인 통보하오니,

3. 계획된 시간내에 배수관 연결공사가 완료될 수 있도록 작업계획 수립, 자재준비, 인력, 장비, 안전관리 등 사전준비를 철저히 하여 시민불편이 최소화 되도록 홍보에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 흑석8재정비촉진구역 주택재개발정비사업 중 상수관축소 및 상수관폐쇄(연결)공사

나. 공사위치 : 동작구 흑석동 223-52~234-6 배관축소 등 4개소

다. 공사개요

- 상수도관 부설 D=100mm, L=175m

- 맞이음 분기폐쇄(D=300mm) 2개소

- 횡단연결배관 D=300mm, L=12m

라. 공사기간 : 2018.5.24. ~ 2018.8.31.

마. 시공회사 : **************

바. 주요 회신내용

- 공사 시행 시 원인자부담금 납부 및 상수도 이설조건 이행하여야 승인 가능

- 자재검수는 건설사업관리기술자에게 사전점검을 받아 시행하여야 하며, 공사 완료 후 빠른 시일 내에 준공서류 제출

- 조합에서 시행하는 상수도공사의 공사시공 감독자는 상하수도 전문 건설사업관리기술자를 두고 시행할 것(비용은 원인자부담)  끝.

	남부수도사업소장
주무관	전소영		시설관리팀장	권승계		시설관리과장	06/08 김기상
협조자
시행	시설관리과-13711	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-4593	/전송	02-3146-4639	/		/	부분공개(7)