위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	비상소화장치 점검 횟수 등 변경 알림

1. 관련근거

가. 소방기본법(개정, ‘17.12.26.) 제10조 『소방용수시설의 설치 및 관리 등』

나. 구)국민안전처 방호조사과-313(‘17.1.11.)호 『비상소화장치의 설치 및 관리 기준』

다. 재난대응과-13958(‘16.7.6.)호 『2017년 소방재난본부 기관운영감사 결과 지적사항 후속 집행 계획 알림』

2. 소방기본법 개정(‘18.6.27. 시행)으로 비상소화장치 설치 근거가 마련되어 비상소화장치 점검 횟수 및 조사부 작성 방법 등을 변경하고자 합니다.

○ 비상소화장치 점검 관련 변경 사항(6월 점검부터 적용)

- 점검 횟수 : 월 3회 이상 ⇒ 월 1회 이상

- 종이 점검부에 점검내역을 기재 ⇒ 119행정정보시스템을 활용 점검내역 전산 입력

- 소방용수 조사와 동일하게 비상소화장치 조사를 119행정정보시스템 근무일지와 연계

- 비상소화장치 훈련 입력을 119행정정보시스템 근무일지와 연계

○ 고장소방용수 각 소방서 통보 ⇒ 소방안전지도 활용으로 갈음

○ 메뉴적용 : 2018. 6. 12.(화)

3. 각 소방서는 119행정정보시스템의 소방용수시설 관련 정확한 데이터가 입력될 수 있도록 하여 주시고, 비상소화장치 점검 횟수가 줄어든 만큼 점검시 형식적인 점검은 지양하고 가급적 지역 주민 사용법 교육을 병행한 점검이 될 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

※ 비상소화장치에 비치된 내구연수 경과된 소화기는 교체하여 주시고 비상소화장치 주변 및 비상소화장치함 외부에 보이는 소화기를 비치할 경우 함 내부 소화기 비치 생략 가능

붙임  1. 비상소화장치의 설치 및 관리 기준 제정(안) 1부.

2. 119행정정보시스템 비상소화장치 조사 및 훈련 입력 방법 각 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서소1-24(24개 소방서 재난관리과)
담당자	김민수		대응전략팀장	이창식		재난대응과장	06/08 김학준
협조자
시행	재난대응과-11864	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 (예장동)	/	http://fire.seoul.go.kr/
전화	02-3706-1413	/전송	02-3706-1419	/	minsu36@seoul.go.kr	/	대시민공개