＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	상수도 맨홀 유지관리 철저 요청

1. 시설관리과-894(2018.1.30.)호와 관련입니다.

2. 서울시「도로상 맨홀정비 및 관리지침」규정에 근거하여 상수도맨홀 정밀점검 용역을 시행하면서 맨홀 뚜껑을 열고 점검 후 뚜껑을 닫을 때 맨홀틀과 뚜껑이 일치하지 않아 덜컹거림 으로 소음이 발생되고, 도로 실선 및 점자블럭 등 당초 방향과 다르게 틀어진 상태로 설치되어 민원이 발생되고 있는 바,

3. 해당 사업소에서는 덜컹거림 및 소음이 발생되지 않도록 고무링을 지급하는 등 방안을 마련하고, 앞으로는 이러한 일이 발생되지 않도록 관련자 교육을 철저히 시행 하시기 바라며,

4. 이후 덜컹거림 및 도로 실선·점자블럭이 당초 방향과 다르게 틀어진 상태로 설치되어 민원 및 사고가 발생될 경우 재시공 및 하자에 따른 손해배상 등이 발생하지 않도록 관리감독을 철저히 하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 맨홀 뚜껑 불량설치 현황사진 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	중부수도사업소장(급수운영과장),중부수도사업소장(시설관리과장),서부수도사업소장(급수운영과장),서부수도사업소장(시설관리과장),동부수도사업소장(급수운영과장),동부수도사업소장(시설관리과장)
주무관	유세종		시설관리과장	정윤홍		시설안전부장	06/08 代유승효
협조자
시행	시설관리과-4923	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51(합동 27-1)	/
전화	02)3146-1535	/전송	02)3146-1529	/	seyoo350@seoul.go.kr	/	부분공개(5)