	강남소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	건축행위 적법성 검토 요청

1. 항상 소방행정 발전에 협조하여 주시는 귀 청에 감사드립니다.

2. 강남구 소재「다중이용업소」에 대한 비상구 불시단속점검시 아래 대상을 현장 확인한 바, 다중이용업소의 안전관리에 관한 법률 제9조제3항제2호의 가.(영업장 면적의 증가)호 및 구획된 실의 용도변경에 따른 영업장의 실의 증가를 확인하여 귀청에 통보하오니, 귀 청의 소관사항에 대해 해당건축물의 관련법령 적법성 여부를 검토하시어 2018년 6월 22일까지 회신하여 주시기 바랍니다.

대상명	대표자	주 소	건물구조	사용중인 영업장	내 용
***** ******	***	**************	양식 RC조 지상6/지하1층 연면적 999.71㎡	지상4,5,6층	- 4,6층 불법건축물 증설에 따른 영업장 면적 증가 - 4,5,6층 영업장 실의 증가

붙임  1. 현장사진(*****) 1부.  끝.

	강남소방서장
수신자	역삼세무서장(개인납세2과장),강남구청장(건축과장)
담당자	김남현		검사지도팀장	김태원		예방과장	06/08 양영숙
협조자	서무담당	전표진
시행	예방과-17041	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동 171-3번지)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-568-4164	/전송	02-2052-0177	/	nhej0312@seoul.go.kr	/	부분공개(6)