＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신	삼신설계주식회사
(경유)
제목	상수도 공급계획 질의에 대한 회신

1. 삼신 제(2) 18-06-04호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 질의한 상수도 공급계획에 대해 아래와 같이 회신합니다.

가. 개 요

1) 공사명 : ********************

2) 주  소 : *******************************************

3) 규  모 : 지하4층 ~ 지상8층(연면적 약10,906.78㎡)

4) 급수형태 : 저수조 110톤

나. 질의사항

1) 상수도 공급가능여부 : 가능

2) 상수도 공급압력 및 인입관경 : *********************

3) 상수도 인입배관 위치도 : 붙임참조

4) 인입공사비 및 원인자부담금

- ******************

- *******************

붙임 : 상수도 인입위치 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	김정호		시설관리과장	06/08 박은선
협조자
시행	시설관리과-10111	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02)3146-4895	/전송	02)3146-4939	/	kjh04@seoul.go.kr	/	부분공개(6)