아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	강남소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	비상소화장치 점검 횟수 등 변경 알림

1. 市.재난대응과-11864(2018.6.8.)호『비상소화장치 점검 횟수 등 변경 알림』와 관련입니다.

2. 소방기본법 개정(‘18.6.27. 시행)으로 비상소화장치 설치 근거가 마련되어 비상소화장치 점검 횟수 및 조사부 작성 방법 등 변경 내용을 알려드립니다.

○ 비상소화장치 점검 관련 변경 사항(6월 점검부터 적용)

- 점검 횟수 : 월 3회 이상 ⇒ 월 1회 이상

※ 소방용수시설 조사시 비상소화장치에 대한 조사를 병행 실시

- 종이 점검부에 점검내역을 기재 ⇒ 119행정정보시스템을 활용 점검내역 전산 입력

- 소방용수 조사와 동일하게 비상소화장치 조사를 119행정정보시스템 근무일지와 연계

- 비상소화장치 훈련 입력을 119행정정보시스템 근무일지와 연계

○ 고장소방용수 각 소방서 통보(용수담당) ⇒ 소방안전지도 활용으로 갈음

○ 메뉴적용 : 2018. 6. 12.(화)

3. 대응단 및 각 안전센터는 119행정정보시스템의 소방용수시설 관련 정확한 데이터가 입력될 수 있도록 하여 주시고, 비상소화장치 점검 횟수가 줄어든 만큼 점검시 형식적인 점검은 지양하고 가급적 지역 주민 사용법 교육을 병행한 점검이 될 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

※ 비상소화장치에 비치된 내구연수 경과된 소화기는 교체하여 주시고 비상소화장치 주변 및 비상소화장치함 외부에 보이는 소화기를 비치할 경우 함 내부 소화기 비치 생략 가능

붙임  1. 비상소화장치의 설치 및 관리 기준 제정(안) 1부.

2. 119행정정보시스템 비상소화장치 조사 및 훈련 입력 방법 각 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,영동119안전센터장,역삼119안전센터장,수서119안전센터장,개포119안전센터장,세곡119안전센터장
담당자	이상희		대응총괄팀장	신자행		재난관리과장	06/11 노희손
협조자
시행	재난관리과-5391	(		)	접수		(		)
우	06171	강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	hyggelife@seoul.go.kr	/	대시민공개