“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	비상소화장치함 점검 관리 자체 계획

1. 관련근거

가. 2018년 소방재난업무가이드 재난대응행정편 3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리

나. 재난관리과-128호(2018.1.4.) 『2018년도 소방용수시설 분야 업무추진 기본계획 알림』

다. 재난관리과-733호(2018.1.24.) 『비상소화장치 유지·관리 철저 재강조』

라. 재난관리과-5391(2018.6.11.)호 “비상소화장치 점검횟수 등 변경알림”

2. 비상소화장치 점검 횟수 및 조사부 작성 방법 등이 변경됨에 따라, 우리 센터관내의 비상소화장치에 대한 점검을 아래와 같이 변경 실시하여 관리에 철저를 기하고자 합니다.

가. 대  상 : 비소 61호 등 11개소

[일체형9(호스릴2개포함), 분리형2]

나. 점검 관리 변경(2018. 6월부터 적용)

〇 점검 횟수 : 월 3회 이상 ⇒ 월 1회 이상

※ 소방용수시설 조사시 비상소화장치에 대한 조사를 병행 실시

〇 종이 점검부에 점검내역 기재 ⇒ 119행정정보시스템을 활용 점검내역 전산 입력

〇 소방용수 조사와 동일하게 비상소화장치 조사를 119행정정보시스템 근무일지와 연계

〇 비상소화장치 훈련 입력을 119행정정보시스템 근무일지와 연계

다. 행정사항

〇 전직원은 금월부터 비상소화장치 조사를 소방용수시설 조사시 병행 실시하므로 점검 및 전산입력 관리 등 업무에 착오없기 바람

붙임  1. 세곡관내 비상소화장치 현황 1부

2. 소방용수시설 조사 일정표(6월) 1부.  끝

담당자	최진수		진압1팀장	김갑경		119안전센터장	06/11 신효인
협조자
시행	세곡119안전센터-812	(		)	접수		(		)
우		서울시 강남구 밤고개로 268(율현동 268-5)	/
전화	02-451-0882	/전송	02-451-0883	/	weed2111@seoul.go.kr	/	대시민공개